# Zaktualizowany Załącznik nr 3 do SWZ

Opis Techniczny (OPZ)

Zadanie nr 3:

Doposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności, tj:

Fotel do pobierania krwi - 1 szt:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | stanowisko do pobierania krwi; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektryczna regulacja wysokości – zakres regulacji min. od 60 cm do 85 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja kąta siedziska; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcja regulacji podłokietników (regulacja obrotu, wysokości oraz nachylenia); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wklęsły kształt podłokietników stabilizujący kończynę; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja kąta oparcia pleców; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | szerokość siedziska min. 60 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dopuszczalne obciążenie do min. 180 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażony w system jezdny uruchamiany dźwignią nożną | Spełnia / Nie spełnia |
|  | hydrauliczna regulacja oparcia i siedziska | Spełnia / Nie spełnia |

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić