# Załącznik nr 3 do SWZ

Opis Techniczny (OPZ)

Zadane nr 2:

Doposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności:

Fotel ginekologiczny - 1 szt:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | przeznaczenie: różne tryby zabiegów ginekologicznych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji: min. od 86 cm do 106 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | sterowanie fotelem za pomocą ręcznego lub nożnego sterownika; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | szerokość siedziska do min. 70 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | oparcie z elektryczną regulacją wysokości min. od 5o do 50o; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | możliwość przesunięcia i podparcia nóg | Spełnia / Nie spełnia |

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić