**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Opis Techniczny (OPZ)**

**Zadanie nr 3:**

**Doposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności, tj:**

**Fotel** **do pobierania krwi** **- 1 szt:**

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia[[1]](#footnote-1) |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia[[2]](#footnote-2) |
|  | stanowisko do pobierania krwi; | Spełnia / Nie spełnia[[3]](#footnote-3) |
|  | elektryczna regulacja wysokości – zakres regulacji min. od 58 cm do 87 cm; | Spełnia / Nie spełnia[[4]](#footnote-4) |
|  | regulacja kąta siedziska; | Spełnia / Nie spełnia[[5]](#footnote-5) |
|  | funkcja regulacji podłokietników (regulacja obrotu, wysokości oraz nachylenia); | Spełnia / Nie spełnia[[6]](#footnote-6) |
|  | wklęsły kształt podłokietników stabilizujący kończynę; | Spełnia / Nie spełnia[[7]](#footnote-7) |
|  | regulacja kąta oparcia pleców; | Spełnia / Nie spełnia[[8]](#footnote-8) |
|  | szerokość siedziska min. 60 cm; | Spełnia / Nie spełnia[[9]](#footnote-9) |
|  | dopuszczalne obciążenie do min. 180 kg; | Spełnia / Nie spełnia[[10]](#footnote-10) |
|  | wyposażony w system jezdny uruchamiany dźwignią nożną | Spełnia / Nie spełnia[[11]](#footnote-11) |
|  | hydrauliczna regulacja oparcia i siedziska | Spełnia / Nie spełnia[[12]](#footnote-12) |

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-7)
8. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-8)
9. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-9)
10. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-10)
11. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-11)
12. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-12)